Na temelju članka 21. Zakona o zaštiti od požara (NN 92./10) , članka 1. i 3. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 116./11.) te članka 63. Statuta, Školski odbor Trgovačke i tekstilne škole u Rijeci, na sjednici održanoj dana 09. srpnja 2015. godine, donio je

P  R  A  V  I  L  N  I  K

O  ZAŠTITI  OD  POŽARA

1. OPĆE  ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o zaštiti od požara (u daljnjem tekstu:Pravilnik) Trgovačka i tekstilna škola  u Rijeci (u daljnjem tekstu: Škola) uređuje:

- temeljne odredbe o provedbi i unapređivanju zaštite od požara

- ustrojstvo i način provođenja zaštite od požara, obveze i odgovornosti

radnika zaduženog za obavljanje poslova zaštite od požara

- obveze i odgovornosti u provedbi mjera zaštite od požara

- obveze i odgovornosti osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima

- unutarnja kontrola provedbe mjera zaštite od požara ;ovlasti,obveze i

odgovornosti

- način upoznavanja radnika prilikom stupanja na rad s opasnostima i

općim mjerama zaštite od požara; osposobljavanje radnika za zaštitu od požara i vođenje  evidencije osposobljavanja

- osposobljavanje radnika za rukovanje opremom i sredstvima za dojavu

i gašenje početnih požara,periodične provjere znanja i vođenje evidencije

o tome

-     osposobljavanje radnika za rad na radnim mjestima s povećanim

opasnostima

- održavanje opreme i sredstava za gašenje požara i osoba zadužena za

održavanje opreme

- održavanje u ispravnom stanju uređaja i instalacija čija neispravnost može

prouzročiti požar/eksploziju

- poduzimanje odgovarajućih mjera (organizacijskih/tehničkih) zaštite od

požara u slučaju privremenog požarnog rizika

- ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara

- mjere zabrane i ograničenja iz zaštite od požara te prostorije i prostori

na koje se one odnose

- postupanje u slučaju nastanka požara

Članak 2.

Odredbe ovog Pravilnika odnose se na sve radnike Škole i druge  osobe - za vrijeme njihovog boravka u unutarnjim i vanjskim prostorima i okolišu  Škole.

2.  USTROJSTVO I NAČIN PROVOĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA; OBVEZE I

ODGOVORNOSTI RADNIKA ZADUŽENOG ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE NA

RADU

Članak 3.

Za provedbu mjera zaštite od požara u Školi -  odgovoran je ravnatelj Škole.

U izvršavanju obveza iz stavka 1. ovog članka ravnatelj:

- osigurava izvršavanje svih propisanih obveza iz područja zaštite od požara

i nadzire provođenje propisanih mjera iz navedenog područja

- redovito nabavlja opremu i sredstava za zaštitu od požara

- određuje radnika zaduženog za obavljanje poslova zaštite od požara

- pravodobno upućuje radnike na redovita osposobljavanja iz područja

zaštite od požara

- pri zasnivanju radnog odnosa radnike upoznaje s opasnostima i općim

mjerama zaštite od požara ili za to ovlašćuje drugog radnika

- organizira spašavanje radnika i drugih osoba zatečenih u Školi u slučaju

izbijanja požara

- poduzima i druge potrebne radnje i mjere u  svezi sa zaštitom od požara

Članak 4.

Sukladno odredbi članka 20. Zakona o zaštiti od požara obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara ugovorom je povjereno „INDEL – ZAŠTITI d.o.o“ iz Rijeke, Janeza Trdine 7/IV.

Članak 5.

Radnici škole dužni su u svezi sa zaštitom od požara

- raditi i ponašati se na način da ne izazovu požar

- pridržavati se svih propisanih mjera zaštite od požara i izvršavati sve obveze u vezi sa zaštitom od požara

- upozoravati na opasnost od požara zbog nedostataka na objektu, opremi, instalacijama i sl.

- završiti program osposobljavanja za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugrožene požarom

- prijaviti ravnatelju ili osobi iz članka 4. ovog Pravilnika sve uočene kvarove na uređajima ili instalacijama kojima se služe tijekom rada

- o nastanku požara izvijestiti Centar 112, najbližu vatrogasnu postrojbu ili policiju  te sudjelovati u gašenju požara

3. OBVEZE I ODGOVORNOSTI U PROVEDBI ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 6.

U okviru provođenja mjera zaštite od požara Škola je dužna:

1.  pri projektiranju ili izvođenju radova na postojećim objektima, adaptaciji, rekonstrukciji

i ugradnji uređaja i opreme te održavanju  objekata i opreme mora se osigurati zaštita

od požara tako da se slučaju požara : očuva nosivost  konstrukcije tijekom određenog

vremena prema posebnim propisima, spriječi širenje vatre i dima unutar građevine i

na  susjedne građevine, omogući spašavanje i izlazak osoba iz građevine i zaštita

spašavatelja

2.  održavati slobodne i propisno označene evakuacijske putove i pristup vatrogasnim

vozilima

3.  redovito osposobljavati osobu ovlaštenu za zaštitu od požara i radnike škole  iz

područja zaštite od požara

4.  posjedovati vatrogasne aparate i druge uređaje  za gašenje požara,

5.  održavati u ispravnom stanju te redovito kontrolirati , uz posjedovanje odgovarajuće

dokumentacije o tom,

električne, plinske, gromobranske i ventilacijske  instalacije  te druge  uređaje i

opremu koja može prouzročiti nastajanje i širenje požara

6.  prijenosni aparati za gašenje požara trebaju biti na propisan način označeni, uvijek

dostupni i strogo namjenski korišteni te  imati vidljivu oznaku o ispravnosti i

funkcionalnosti

7.  vidljivim znakovima označiti zabranu pušenja u svim prostorima Škole

8.  poduzimati i ostale mjere zaštite od požara.

4.  	OBVEZE I ODGOVORNOSTI OSOBA  S POSEBNIM OVLASTIMA I

ODGOVORNOSTIMA

Članak 7.

Odgovorna osoba za provedbu mjera zaštite od požara i u svezi s požarom sukladno zakonskim i  podzakonskim odredbama – je ravnatelj Škole.

5.  	UNUTARNJA KONTROLA PROVEDBE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA,

OVLASTI,OBVEZE I ODGOVORNOSTI

Članak 8.

Unutarnju kontrolu provedbe mjera zaštite od požara provodi osoba iz članka 4. i  5. ovog Pravilnika.

O uočenim nedostacima i nepravilnostima, osoba iz stavka 1. ovog članka dužna je odmah izviiestiti  ravnatelja koji obvezan poduzeti sve potrebne mjere za otklanjanje uočenih nepravilnosti i nedostataka u svezi zaštite od požara.

6. 	NAČIN UPOZNAVANJA RADNIKA S OPASNOSTIMA I OPĆIM MJERAMA

ZAŠTITE  OD POŽARA PRILIKOM STUPANJA NA RAD; OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA ZAŠTITU OD POŽARA I VOĐENJE EVIDENCIJE O TOME

RADNIKA ZA ZAŠTITU OD POŽARA I VOĐENJE EVIDENCIJE O TOME

Članak 9.

Ravnatelj ili radnik kojega za to ovlasti ravnatelj, dužan je sve radnike Škole prije stupanja na rad upoznati s opasnostima i općim mjerama zaštite od požara.

Svi radnici u školi moraju biti informirani o mjestu na kojem se u Školi nalazi glavni ventil za vodu i glavna sklopka za isključivanje električne energije.

Članak 10.

Škola je obvezna radnike uputiti na osposobljavanje za provedbu  preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom prema posebnim propisima.

O ispunjavanju obveze iz stavka 1. ovog članka vodi se evidencija.

7.  OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA RUKOVANJE OPREMOM I SREDSTVIMA

ZA GAŠENJE POČETNIH POŽARA, PERIODIČNE PROVJERE ZNANJA I

VOĐENJE EVIDENCIJE O TOME

Članak 11.

Radnici su obvezni biti osposobljeni za rukovanje priručnom opremom i sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara i periodično obnavljati ta znanja o čemu se vodi evidencija.

8.  OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA RAD NA RADNIM MJESTIMA S POVEĆANIM

OPASNOSTIMA

Članak 12.

Radnici koji rade na radnim mjestima s povećanim opasnostima, za nastanak i moguće posljedice požara , moraju biti osposobljeni za slučaj nastanka požara i moguće posljedice požara.

Osposobljavanje osoba iz stavka 1. ovog članka može izvršit radnik iz članka 4. ovog Pravilnika ili ovlaštene pravne ili fizičke osobe.

9.  ODRŽAVANJE OPREME I SREDSTAVA ZA GAŠENJE POŽARA I

OSOBA ZADUŽENA ZA ODRŽAVANJE OPREME

Članak 13.

Sredstva za početno gašenje požara i sva ostala sredstva i oprema za gašenje požara moraju se držati u ispravnom stanju, redovito održavati i kontrolirati te o održavanju i kontroli voditi odgovarajuće evidencije.

Članak 14.

Vatrogasni aparati moraju biti postavljeni na uočljivim i lako dostupnim mjestima.

Prijenosni aparati postavljaju se na podu ili na zidu tako da im je ručka za nošenje u visini 1,5 m od poda.

Članak 15.

Vatrogasni aparati se moraju održavati.

Održavanje vatrogasnih aparata obuhvaća:

-	redoviti pregled

-	periodični pregled

Članak 16.

Redoviti pregled iz članka 16. obavlja se najmanje jedanput  u  tri mjeseca. Provodi ga radnik iz članka 4. i 5. ovog Pravilnika a sadrži  utvrđivanje :

- uočljivosti i dostupnosti aparata

- općeg  stanja aparata

- stanja plombe zatvarača odnosno ventila

- kompletnosti aparata

Uočene nedostatke radnik iz stavka 1. ovog članka otklonit će sam a ako to nije moguće nedostatke će otkloniti ovlaštena pravna ili fizička osoba.

Članak 17.

Periodični pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jedanput godišnje a obavljaju ga

pravne ili fizičke osobe (obrtnici) ili stručne službe (serviseri) ovlašteni od proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika.

Nakon izvršenog periodičnog pregleda svaki se aparat označava propisanom naljepnicom.

Članak 18.

O održavanju opreme i sredstava za gašenje požara vodi se evidencija.

10.  ODRŽAVANJE U ISPRAVNOM STANJU UREĐAJA I INSTALACIJA ČIJA

NEISPRAVNOST MOŽE PROUZROČITI ILI EKSPLOZIJU

Članak 19.

Posebne mjere zaštite od požara provode se na:

-	gromobranskim instalacijama

-	dimovodno ložišnim i plinskim instalacijama

-	električnim instalacijama

-	ostalim uređajima i instalacijama kod kojih postoji povećana opasnost od požara.

Instalacije i uređaji iz stavka 1. ovog članka moraju se redovito održavati i kontrolirati o čemu

se vode odgovarajuće evidencije.

Članak 20.

Za slučaj privremenog požarnog rizika potrebno je poduzeti dodatne organizacijske, tehničke i ostale mjere a prema  potrebi angažirati  i odgovarajuće službe.

Mjere iz stavka 1. poduzimaju se u slučaju:

-	okupljanja većeg broja osoba u školi, na priredbama i natjecanjima

-	rada sa zapaljivima materijalima, otpadom i sl.

-	rada s otvorenom vatrom, aparatima za varenja ili alatima koji iskre u kojem slučaju će se odrediti prostori u kojima se ovi poslovi mogu sigurno obaviti uz poduzimanje posebnih mjera zaštite od požara.

11. USTROJSTVO MOTRENJA, JAVLJANJA I UZBUNJIVANJA O OPASNOSTIMA OD

POŽARA

Članak 21.

Motrenje, javljanje i  uzbunjivanje o opasnostima od požara obavlja se u skladu s propisanim znakovima uzbunjivanja, planovima zaštite od požara te odlukama nadležnih tijela lokalne/regionalne  samouprave.

12. MJERE ZABRANE I OGRANIČENJA IZ ZAŠTITE OD POŽARA TE PROSTORIJE I

PROSTORI NA KOJE SE ODNOSE

Članak 22.

Svi evakuacijski  putevi  u školskoj zgradi moraju biti propisno označeni, a pristup vatrogasnih vozila zgradi u svakom trenutku potpuno slobodan.

U cjelokupnom unutarnjem prostoru škole te neposrednom okolišu škole zabranjeno je pušenje,a vidljivim znakovima mora biti označena zabrana pušenja u svim prostorima.

Rad s otvorenom vatrom, aparatima za varenja i alatima koji iskre  smije se obavljati u prostorima u kojima se, uz poduzimanje posebnih mjera zaštite od požara,  takav rad može sigurno obaviti .

Svu zapaljivu ambalažu, istrošene materijale i druge otpatke svakodnevno treba iznositi iz prostora škole i odlagati na odgovarajuće mjesto.

Električne grijalice, kuhala i drugi električni aparati, smiju se koristiti samo u određenim prostorijama, i nakon korištenja isključiti iz dovoda električne energije.

13.  POSTUPANJE U SLUČAJU NASTANKA POŽARA

Članak 23.

Svaki ranik i svaka osoba prisutna u Školi, koja primijeti neposrednu opasnost od nastanka požara ili požar, dužna je prema svojim  psihofizičkim sposobnostima odmah pristupiti otklanjanju opasnosti odnosno gašenju požara, na način da ne dovede u opasnost sebe ili drugu osobu.

Osoba iz stavka 1. ovog članka dužna je o požaru hitno izvijestiti Centar 112, najbližu vatrogasnu postrojbu ili policijsku stanicu.

odmah nakon izbijanja požara Školi se mora isključiti električna energija na glavnoj razvodnoj ploči , uređaji u kotlovnici i dovod plina.

Do dolaska vatrogasaca i policije , radnici i ostale osobe  obvezne su poduzeti mjere za gašenje požara i pritom se koristiti svim raspoloživim sredstvima.

Članak 24.

Nakon završenog gašenja požara ravnatelj je obvezan, prema uputama i u dogovoru s voditeljem vatrogasne postrojbe koja je gasila požar , prema potrebi organizirati dežurstvo ili drugi oblik nadzora požarišta, kao i o požaru izvijestiti nadležna tijela.

14.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči škole.

Članak 26.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštiti od požara Klasa: 003-06/95-01/01, Urbroj: 2170-56-10-95-0003 od 06.ožujka 1995. godine.

Predsjednica  Školskog odbora:

__________________________

Martina Krstičević, prof.

KLASA: 003-06/15-01/09

URBROJ: 2170-56-02-15-04

Rijeka, 09.07.2015.

Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči Škole dana  09. srpnja 2015. godine te je dana 17. srpnja 2015. godine  stupio na snagu.

Ravnateljica:

___________________

Antonija Bukša, dipl.oec.